- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

- Муниципальное образование «Новонукутское»

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.03. 2013 г.	№ 111 	       п. Новонукутский

Об утверждении  муниципальной программы

«Модернизация объектов коммунальной

инфраструктуры муниципального образования

«Новонукутское» на 2013-2015 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации положений Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом МО «Новонукутское», Администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.   Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Новонукутское» на 2013-2015 годы».

2. Настоящее постановление опубликовать в печатном издании «Новонукутский вестник».

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава МО «Новонукутское»                                              О. Н. Кархова

Утверждена постановлением № 111

Главы МО «Новонукутское» О. Н. Кархова

от «11» марта 2013 г.

Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Новонукутское» на 2013-2015 годы»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Новонукутское» на 2013-2015 годы» |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация муниципального образования «Новонукутское» |
| Основные разработчики программы | Администрация муниципального образования «Новонукутское» |
| Исполнители мероприятий программы | Администрация муниципального образования «Новонукутское» |
| Цель программы | Обеспечение развития коммунальных систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей услуг, улучшение экологической ситуации. |
| Задачи программы | Основными задачами программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры являются: - строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, в соответствии с требованиями надёжности и энергоэффективности; - повышение качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг. |
| Сроки реализации программы | 2013-2015 годы |
| Основные мероприятия | Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Новонукутское» на 2013-2015 годы состоит из следующих подпрограмм: - «Модернизация и развитие сферы теплоснабжения»; - «Модернизация и развитие сферы водоснабжения»; - «Модернизация и развитие сферы водоотведения». |
| Источники финансирования программы | - софинансирование средств областного бюджета и местного бюджета. |
| Ожидаемые результаты выполнения программы | - обеспечение требуемого уровня надежности работы водозаборных сооружений; - обеспечение требуемого уровня надежности работы очистных сооружений; - обеспечение требуемого уровня надежности и безопасности систем теплоснабжения; - обеспечение санитарного благополучия населения, промышленной и экологической безопасности; - эффективное использование энергоресурсов, уменьшение количества тепловых потерь, повышение уровня жизнеобеспечения объектов социальной сферы МО «Новонукутское». |
| Контроль за ходом реализации программы | Администрация МО «Новонукутское» |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30 декабря 2004 г. № 210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Иркутской области от 19 ноября 2010 года № 291-пп.

50 % жилищного  фонда поселения не оборудован водоснабжением,  централизованным отоплением обеспечивается около 10 % населения. Система  централизованного водоотведения в поселении имеется лишь у 19 многоквартирных домов.

Существенное отставание уровня развития ЖКК определяет реальную востребованность в  программе развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Новонукутское» на 2013-2015 годы» (далее именуется Программа), предусматривает внедрение механизмов проведения реконструкции, модернизации и комплексного обновления объектов коммунального назначения.

Программа предусматривает как решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, так и разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей.

Капитальный ремонт, строительство и модернизация существующих систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения - это проведение работ по замене их на более долговечные и экономичные, в целях улучшения эксплуатационных показателей объектов ЖКХ.

2. Цели и задачи Программы

Основной целью Программы является обеспечение развития коммунальных систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей услуг, улучшение экологической ситуации.

Реализация данной цели предполагает решение следующих задач:

- строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, в соответствии с требованиями надёжности и энергоэффективности;

- повышение качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в течение 2013-2015 годов.

4. Мероприятия программы

Мероприятия Программы представлены отдельными подпрограммами по видам коммунальных услуг:

- «Модернизация и развитие сферы теплоснабжения»;

- «Модернизация и развитие сферы водоснабжения»;

- «Модернизация и развитие сферы водоотведения».

4.1. Подпрограмма «Модернизация и развитие сферы теплоснабжения»

- 4.1.1. Целевые установки и задачи

Основной целью подпрограммы является обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного теплоснабжения потребителей при минимальном негативном воздействии на окружающую среду.

Основными задачами подпрограммы являются:

- повышение надежности, качества и ресурсной эффективности сферы теплоснабжения;

- обеспечение экономической доступности услуг теплоснабжения;

- определение направлений развития системы теплоснабжения, обеспечивающих возможность социально-экономического развития территории;

- создание системы контроля эффективности и мониторинга функционирования систем теплоснабжения.

Реализация этих принципов позволяет обеспечить развитие и модернизацию теплоснабжения, не выходя за пределы экономической доступности услуг. Повышение надежности, качества и экономичности теплоснабжения, посредством технического перевооружения систем на базе современного энергоэффективного оборудования и технологий, является безальтернативным решением.

- 4.1.2. Состояние и направления развития теплоснабжения

В п. Новонукутский 1 муниципальная угольная котельная  мощностью 3 гКал (3 котла КВР с механической подачей), и присоединенной нагрузкой 2,3 гКал, обеспечивает теплом объекты социально-бытового назначения и многоэтажный благоустроенный жилой фонд. В с. Заречный и д. Татхал-Онгой котельных нет.

Схема теплоснабжения открытая, с непосредственным забором горячей воды на бытовые нужды из теплосети, температурный график 95/70 0С. Прокладка трубопроводов подземная, в непроходных железобетонных каналах, двухтрубная – протяженностью 5,14 км. Сети изношены, нуждаются в ремонте 2,8 км. Большая часть застройки представлена 1-2 этажными домами с приусадебными участками, отапливается индивидуально – печами и электричеством.

За 2012 год аварий на системе теплоснабжения не происходило, имели место инциденты, связанные с выходом из строя отдельного котельного оборудования и не повлекшие остановку системы.

В ближайшее время предполагается присоединение дополнительных потребителей тепловой энергии (детский сад на 70 мест, Новонукутская средняя школа, Новонукутская начальная школа и т.д.). Ориентировочная присоединенная нагрузка будет составлять 3,5 гКал.

Основные проблемы данного сектора:

1. Низкая надежность системы, вследствие высокого уровня износа отдельных участков тепловых сетей;

2. Значительные тепловые потери в сетях вследствие износа отдельных участков;

3. Отсутствие учета тепловой энергии в котельной и у абонентов.

Для обеспечения в дальнейшем надежной и бесперебойной эксплуатации необходимо строительство новой модульной котельной, замена изношенных участков тепловой сети.

- 4.1.3. Мероприятия подпрограммы по реконструкции и развитию системы теплоснабжения

Таблица 1

| Наименование мероприятия | Количество | 2013-2015 гг., тыс. руб. | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| 1.Строительство блочно-модульной котельной и инженерных сетей в п. Новонукутский | - | 18 298,33 | 18 298,33 | - | - |
| 2. Замена сетей, км | 5,4 | - | - | - | - |

Окончание таблицы 1

| 3. Строительство новой теплотрассы | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по разделу «Теплоснабжение», из них: |  | 18 298,33 | 18 298,33 | - | - |
| Областной бюджет |  | 17 548,33 | 17 548,33 | - | - |
| Местный бюджет |  | 750,00 | 750,00 | - | - |

4.2. Подпрограмма «Модернизация и развитие сферы водоснабжения»

- 4.2.1. Целевые установки и задачи

К долгосрочным целям развития системы водоснабжения  относятся:

- модернизация основных фондов системы водоснабжения;

- обеспечение эксплуатационной надежности, экономической и технологической 5 5доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для потребителей;

- обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, и выполнения природоохранных требований;

- 4.2.2. Состояние и направления развития теплоснабжения

Гидрогеологическая обстановка в отношении получения подземных вод питьевого качества в п. Новонукутский и вблизи него неблагоприятна. Подземные воды здесь приурочены к доломитам и доломитизированным известникам ангарской свиты нижнего кембрия часто закарстованным и кавернозным. Вскрываются они на глубинах более 80,0 м. Водообильность отложений в целом невелика и представляется удельным дебитом скважин 0,1-0,5 л/с или скважины безводны до глубины 150,0 м.

Качество подземных вод характеризуется сульфатным магниево-кальциевым химическим составом с минерализацией 2,2-2,6 г/дм3 (ПДК 1,0) и общей жесткостью 11,0-14,0 м. моль/дм3 (ПДК 7,0).

В связи с неблагоприятными гидрогеологическими условиями формирования подземных вод на данной территории современное водоснабжение МО «Новонукутское» обеспечивается централизованно из группового водозабора Саган-Жалгай, расположенном в днище одноименной пади в 18 км юго-восточнее п. Новонукутский.

Начало работы водозабора относится к 1956 году. Всего на участке водозабора в разное время было сооружено 9 скважин. В постоянной эксплуатации попеременно находится 6 скважин. Осуществляемый суммарный водоотбор согласно ежегодной отчетности водопользователей в разные годы составлял  от 200 до 300 м3/сут., что обеспечивается прогнозными эксплуатационными ресурсами подземных вод на участке водозабора – максимально-возможная производительность каждой из скважин может составить от 130 до 200 м3/сут. Запасы подземных вод по водозабору не утверждались.

В 2-х км юго-восточнее водозабора Саган-Жалгай в пади Бома расположено Боминское месторождение питьевых подземных вод, запасы по которому приняты НТС ИГУ в 1973 году (протокол № 61) в количестве 1,52 тыс. м3/сут. Месторождение в эксплуатацию не вводилось. За счет этого месторождения имеется возможность расширения  существующего водозабора (при необходимости) или сооружение самостоятельного. Обеспечение водой потребителей производится от распределительной сети водоснабжения через домовые вводы и водоразборные колонки.

За 2012 год поднято воды насосными станциями 1 подъема 307,5 тыс. м3. Подано воды в сеть 188,8 тыс. м3. Отпущено воды всем потребителям 166,9 тыс. м3.

Одиночное протяжение водоводов составляет 21 км. В замене нуждается 15 км. Протяженность уличной водопроводной сети – 16,4 км, из них 4,4 км изношены, внутриквартальной и внутридворовой сети – 12,15 км, в том числе нуждающихся в замене 3,9 км. Заменено водопроводной сети за 2012 год 0,5 км.

Текущий ремонт не решает проблемы потерь и стабильной подачи воды потребителю, поэтому необходимо выполнить ряд мероприятий на водопроводных сетях.

- 4.2.3. Мероприятия подпрограммы по реконструкции и развитию системы водоснабжения

Таблица 2

| Наименование мероприятия | Количество | 2013-2015 гг., тыс. руб. | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| 1. Замена водопроводной сети, км | 23,3 | - | - | - | - |
| 2. Прокладка второй нитки водовода от водозабора до п. Новонукутский, км | 15 | - | - | - | - |
| Итого по разделу «Водоснабжение», из них: |  | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  | - | - | - | - |

4.3. Подпрограмма «Модернизация и развитие сферы водоотведения»

4.3.1. Целевые установки и задачи

К долгосрочным целям развития системы водоотведения  относятся:

- модернизация основных фондов системы водоотведения;

- обеспечение эксплуатационной надежности, экономической и технологической 6 6доступности услуг водоотведения надлежащего качества для потребителей.

- 4.3.2. Состояние и направления развития водоотведения

Водоотведение п. Новонукутский осуществляется по одному самотечному коллектору диаметром 200 мм с последующим транспортированием сточных вод на хлорирование в вертикальном отстойнике и сбросом в р. Залари.

Ливневой канализации в п. Новонукутский нет.

Основными причинами, отрицательно влияющими на водоотведение, являются:

- устаревшие сети канализации или их отсутствие;

- основное количество канализационных сетей и охранные зоны находятся под застройками и огородами;

- отсутствие проектной документации, схем сетей, колодцев;

- отсутствие сооружений по очистке и обеззараживанию сточных вод;

Проектируется сеть водоотведения с диаметром трубопроводов 200 мм от вновь строящегося жилого фонда, в том числе с подключением части существующей застройки. Существующие очистные сооружения не соответствуют современным требованиям, поэтому в нижнем течении р. Залари проектируется КОС биологической очистки на 1,0 тыс. м3/сутки с технологией доочистки по БПК, взвешенным веществам, фосфатам и азоту.

После доочистки обеззараживание очищенной воды производится лампами ультрафиолетового облучения (УФО). Предусматривается строительство сооружений механического обезвоживания и утилизации осадка.

Полностью изношенные трубопроводы предлагаются к замене новыми.

Параллельно трубопроводам бытовой канализации прокладываются сборные коллекторы ливневой. Ливневые стоки по коллекторам собираются вместе в районе проектируемых очистных сооружений ливневой канализации (ЛОС).

4.3.3. Мероприятия подпрограммы по реконструкции и развитию системы водоотведения

Таблица 3

| Наименование мероприятия | Количество | 2013-2015 гг., тыс. руб. | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| 1.Строительство сети водоотведения, км | 10 | - | - | - | - |

Окончание таблицы 3

| 2. Строительство КОС биологической очистки, ед. | 1 | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Строительство сооружений обезвоживания и утилизации осадка, ед. | 1 | - | - | - | - |
| Итого по разделу «Водоотведение», из них: | 10 | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  | - | - | - | - |

5. Суммарные затраты на реализацию программы 
и структура финансирования

Суммарные затраты на реализацию Программы представлены в таблице 4 и составляют 15 000 000 руб. на 2013 год.

Таблица 4

Стоимость и структура финансирования Программы

| Источники финансирования / раздел | Затраты, тыс. руб. | Затраты, тыс. руб., в т.ч. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| Всего по разделу «Теплоснабжение» | 18 298,33 | 18 298,33 | - | - |
| Местный бюджет | 750,00 | 750,00 | - | - |
| Областной бюджет | 17 548,33 | 17 548,33 | - | - |
| Всего по разделу «Водоснабжение» | - | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - |
| Всего по разделу «Водоотведение» | - | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - |
| Итого по программе: | 18 298,33 | 18 298,33 | - | - |
| Местный бюджет | 750,00 | 750,00 | - | - |
| Областной бюджет | 17 548,33 | 17 548,33 | - | - |

6. Ожидаемые результаты  выполнения программы

В результате реализации программы будут проведены мероприятия по:

1. обеспечению требуемого уровня надежности работы водозаборных сооружений;

2. обеспечению требуемого уровня надежности работы очистных сооружений;

3. обеспечению требуемого уровня надежности и безопасности систем теплоснабжения;

4. обеспечению санитарного благополучия населения, промышленной и экологической безопасности;

5. эффективному использованию энергоресурсов, уменьшению количества тепловых потерь, повышению уровня жизнеобеспечения объектов социальной сферы МО «Новонукутское».

Глава МО «Новонукутское»                                                      О. Н. Кархова