**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**Муниципальное образование «Новонукутское»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

10 апреля 2023 г. № 76 п. Новонукутский

## **Об утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, на 2023 год**

Руководствуясь пунктом 3 статьи 4 [Федерального закона от 21.07.2005 N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях"](https://docs.cntd.ru/document/901941331#7D20K3), [Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"](https://docs.cntd.ru/document/901876063#7D20K3), администрация муниципального образования «Новонукутское»

**постановляет:**

1. Утвердить перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, на 2023 год, согласно приложению.

2. Ведущему специалисту администрации муниципального образования «Новонукутское» М.А. Соколовой разместить перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, на 2023 год, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов [www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru)., а также на официальном сайте администрации муниципального образования «Новонукутское» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Новонукутское» Н.Р.Иванову.

Глава администрации

муниципального образования «Новонукутское» Ю.В.Прудников

## Приложение к постановлению администрации МО «Новонукутское» от 10.04.2023г. N76

**ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ НА 2023 ГОД**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта по правоустанавливающему документу** | **Адрес (местоположение)** | **Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего право собственности на объект** | **Кадастровый номер** | **Год ввода в эксплуатацию** | **Технические характеристики** | **Износ, %** |
| 1 | Блочно-модульная котельная | Иркутская область, Нукутский район,  п. Новонукутский, ул. Гагарина, д. 13 | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 27.11.2017 г. | 85:04:040102:753 | 2014 | Нежилое здание, площадью 144м2. Размер здания по наружному обмеру 12м\*12м. Высота помещения 6,0м. | 30 |
| 2 | Тепловые сети | Иркутская область, Нукутский район,  п. Новонукутский | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 11.01.2021 г. | 85:04:000000:2578 | 2015 | Стальные, в двухтрубном исполнении, общей протяженностью 684 м., их них диаметром 108 мм – 195 м., диаметром 89 мм – 489 м., тепловые камеры 5 шт. диаметром 2000 мм | 17 |
| 3 | Тепловая сеть | Иркутская область, Нукутский район,  п. Новонукутский | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 23.04.2021 г. | 85:04:000000:2649 | 1959 | Стальные, в двухтрубном исполнении, общей протяженностью 3279 м., их них:  диаметром 219 мм – 434 м., диаметром 159 мм – 530 м., диаметром 133 мм – 49 м.  диаметром 108 мм – 543 м.  диаметром 76 мм – 492 м.  диаметром 57 мм – 1019 м.  диаметром 45 мм – 150 м.  диаметром 32 мм – 20 м.  диаметром 25 мм – 42 м.  тепловые камеры 37 шт. диаметром 2000 мм | 60 |
| 4 | Котел | Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Гагарина, д. 13 | - | - | 2014 | КВм – 1,86, угольный, топка ТШПм-2,32 | **-** |
| 5 | Котел | Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Гагарина, д. 13 | - | - | 2021 | КВм – 1,8, угольный, топка ТШПм-2,32 | **-** |
| 6 | Котел | Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Гагарина, д. 13 | - | - | 2014 | КВм – 1,86, угольный, топка ТШПм-2,32 | **-** |
| 7 | Золоуловитель ЗУ – 1 | Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Гагарина, д. 13 | - | - | 2014 | 2 шт. | **-** |
| 8 | Дымосос ДН – 8/1500 | Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Гагарина, д. 13 | - | - | 2014 | 3 шт. | **-** |
| 9 | Вентилятор дутьевой ВД-2,8/1500 | Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Гагарина, д. 13 | - | - | 2021 | 2 шт. | **-** |
| 10 | Вентилятор дутьевой ВД-2,8/1500 | Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Гагарина, д. 13 | - | - | 2014 | 1 шт. | **-** |
| 11 | Труба дымовая | Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Гагарина, д. 13 | - | - | 2014 | Н – 25 м, диаметр 630\*12мм ТД 600/24 | **-** |
| 12 | Насос HWJ204 50L EM | Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Гагарина, д. 13 | - | - | 2014 | 2 шт. подпиточный, котловой | **-** |
| 13 | Насос IL32/150 – 2.2/2 | Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Гагарина, д. 13 | - | - | 2014 | 2 шт. подпиточный ХВС сетевой | **-** |
| 14 | Насос IL 80/160 – 11/2 | Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Гагарина, д. 13 | - | - | 2014 | 3 шт. циркуляционный котлового контура | **-** |
| 15 | Насос IL 100/200 – 37/2 | Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Гагарина, д. 13 | - | - | 2014 | 4 шт. сетевой | **-** |
| 16 | Бак мембранный VaremMaxivarem | Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Гагарина, д. 13 | - | - | 2014 | 3 шт. расширительный | **-** |
| 17 | Бак запаса холодной воды | Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Гагарина, д. 13 | - | - | 2014 | 2 шт. V – 2 куб.м. и V- 1 куб.м. | **-** |
| 18 | Фильтр Ру 1,6 (16) МПа (кгс/см2) ФМФ – 150 | Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Гагарина, д. 13 | - | - | 2014 | 1 шт., диаметром 150 мм | **-** |
| 19 | Фильтр Ру 1,6 (16) МПа (кгс/см2) ФМФ – 80 | Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Гагарина, д. 13 | - | - | 2014 | 1 шт., диаметром 80 мм. | **-** |
| 20 | Транспортёр углеподачи | Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Гагарина, д. 13 | - | - | 2014 | внутренний в комплекте ТСЦ – 12,5, Длина цепи – 20 м | **-** |
| 21 | Транспортёр углеподачи | Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Гагарина, д. 13 | - | - | 2014 | наружный в комплекте ТСЦ – 12,5, Длина цепи – 32 м | **-** |
| 22 | Транспортер ШЗУ | Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Гагарина, д. 13 | - | - | 2014 | длина цепи – 42 м | **-** |
| 23 | Накопительный бункер | Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Гагарина, д. 13 | - | - | 2014 | V – 10 м3 с эстакадой ШЗУ | **-** |
| 24 | Накопительный бункер | Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Гагарина, д. 13 | - | - | 2014 | Шлаковый, уличный | **-** |
| 25 | Теплообменник | Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Гагарина, д. 13 | - | - | 2014 | 3 шт., пластинчатый разборный NT 100 XHV/B – 16/123 | **-** |
| 26 | Манометр | Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Гагарина, д. 13 | - | - | 2014 | 11 шт., МТ – 100 | **-** |
| 27 | Манометр | Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Гагарина, д. 13 | - | - | 2014 | 5 шт., ДМ 0,5-МП-3У | **-** |
| 28 | Манометр | Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Гагарина, д. 13 | - | - | 2014 | 5 шт., ДМ 02 ИТ-080-2-G | **-** |
| 29 | Манометр | Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Гагарина, д. 13 | - | - | 2014 | 2 шт., ДМТ 05080 | **-** |
| 30 | Манометр | Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Гагарина, д. 13 | - | - | 2014 | 1 шт., ТМ 6 | **-** |
| 31 | Термометр | Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Гагарина, д. 13 | - | - | 2014 | 2 шт., технический ТТЖ-М в гильзе | **-** |
| 32 | Затвор дисковый | Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Гагарина, д. 13 | - | - | 2014 | 25 шт., ДУ-100 | **-** |
| 33 | Затвор дисковый | Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Гагарина, д. 13 | - | - | 2014 | 2 шт., ДУ-300 | **-** |
| 34 | Затвор дисковый | Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Гагарина, д. 13 | - | - | 2014 | 2 шт., ДУ-80 | **-** |
| 35 | Кран шаровый | Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Гагарина, д. 13 | - | - | 2014 | 8 шт., ДУ-100 | **-** |
| 36 | Кран шаровый | Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Гагарина, д. 13 | - | - | 2014 | 50 шт., ДУ-15 | **-** |
| 37 | Кран шаровый | Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Гагарина, д. 13 | - | - | 2014 | 25 шт., ДУ-20 | **-** |
| 38 | Кран шаровый | Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Гагарина, д. 13 | - | - | 2014 | 66 шт., Ду-25 | **-** |
| 39 | Воздухоотводчик | Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Гагарина, д. 13 | - | - | 2014 | 4 шт., автоматический ДУ-15 | **-** |
| 40 | Клапан | Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Гагарина, д. 13 | - | - | 2014 | 6 шт., предохранительный пружинный ДУ-50 | **-** |
| 41 | Шкаф распределительный силовой котельной ВРУ-0,38 кВ | Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Гагарина, д. 13 | - | - | 2014 | 1 шт. | **-** |
| 42 | Щит управления подпиточными насосами сетевого контура SK -712 | Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Гагарина, д. 13 | - | - | 2014 | 1 шт. | **-** |
| 43 | Щит управления циркуляционными насосами (котловой контур) SK-712 | Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Гагарина, д. 13 | - | - | 2014 | 3 шт. | **-** |
| 44 | Щит управления сетевыми насосами SK -712 | Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Гагарина, д. 13 | - | - | 2014 | 1 шт. | **-** |
| 45 | Щит управления дымососами | Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Гагарина, д. 13 | - | - | 2014 | 1 шт., ЯУД 3\*30 кВт | **-** |
| 46 | Щит управления транспортёром ШЗУ | Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Гагарина, д. 13 | - | - | 2014 | 1 шт., ЯУД 1\*7,5кВт | **-** |
| 47 | Щит освещения котельной ЩО-12 | Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Гагарина, д. 13 | - | - | 2014 | 1 шт. | **-** |
| 48 | Щит управления транспортёром углеподачи | Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Гагарина, д. 13 | - | - | 2014 | 2 шт., ЯУД 2\*7,5кВт | **-** |
| 49 | Шкаф вводной | Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Гагарина, д. 13 | - | - | 2014 | 1 шт., ВРУ, ПКУ Руст-180 кВт | **-** |
| 50 | Частотный преобразователь | Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Гагарина, д. 13 | - | - | 2014 | 3 шт., VLTDANFOS 11 кВт (котловой) | **-** |
| 51 | Частотный преобразователь | Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Гагарина, д. 13 | - | - | 2014 | 4 шт., VLTDANFOS 37 кВт (сетевой) | **-** |
| 52 | Универсальный блок защиты электродвигателей | Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Гагарина, д. 13 | - | - | 2014 | 3 шт., УБЗ-302 | **-** |
| 53 | Контактор | Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Гагарина, д. 13 | - | - | 2014 | 3 шт., КМИ- 34012 40 А | **-** |
| 54 | Контактор | Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Гагарина, д. 13 | - | - | 2014 | 6 шт., КМИ- 10910 9 А | **-** |
| 55 | Контактор | Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Гагарина, д. 13 | - | - | 2014 | 3 шт., КМИ- 22510 25 А | **-** |
| 56 | Автомат | Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Гагарина, д. 13 | - | - | 2014 | 1 шт., ВА 88-33 ТDM 125 А | **-** |
| 57 | Автомат | Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Гагарина, д. 13 | - | - | 2014 | 2 шт., ВА 88-37 IEK 250 A | **-** |
| 58 | Автомат | Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Гагарина, д. 13 | - | - | 2014 | 1 шт., ВА 57Ф35 250 А | **-** |
| 59 | Автомат | Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Гагарина, д. 13 | - | - | 2014 | 1 шт., ВА 04-36-340010 320 А | **-** |
| 60 | Автомат | Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Гагарина, д. 13 | - | - | 2014 | 1 шт., ВА-99 125 100 А | **-** |
| 61 | Автомат | Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Гагарина, д. 13 | - | - | 2014 | 2 шт., ВА 88-32 IEK 125 A | **-** |
| 62 | Автомат | Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Гагарина, д. 13 | - | - | 2014 | 1 шт., ВА 88-32 IEK 100 А | **-** |
| 63 | Автомат | Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Гагарина, д. 13 | - | - | 2014 | 3 шт., ВА 88-32 IEK 63 A | **-** |
| 64 | Автомат | Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Гагарина, д. 13 | - | - | 2014 | 7 шт., ВА 88-32 IEK 32 А | **-** |
| 65 | Автомат | Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Гагарина, д. 13 | - | - | 2014 | 2 шт., ВА 88-32 IEK 25 A | **-** |
| 66 | Переключатель-разъединитель | Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Гагарина, д. 13 | - | - | 2014 | 1 шт., ВД1-3751 Л 400 А | **-** |
| 67 | Провод СИП-4 4х95мм2 | Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Гагарина, д. 13 | - | - | 2014 | 60 м. | **-** |
| 68 | Кабель ВВГ 3х2,5 мм2 | Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Гагарина, д. 13 | - | - | 2014 | 35 м. | **-** |
| 69 | Кабель ВВГ 3х1,5 мм2 | Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Гагарина, д. 13 | - | - | 2014 | 10 м. | **-** |
| 70 | Кабель ВВГ 3х4 мм2 | Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Гагарина, д. 13 | - | - | 2014 | 40 м. | **-** |
| 71 | Кабель ВВГ 4х6 мм2 | Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Гагарина, д. 13 | - | - | 2014 | 45 м. | **-** |
| 72 | Кабель ВВГ 4х4 мм2 | Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Гагарина, д. 13 | - | - | 2014 | 55 м. | **-** |
| 73 | Кабель КГ-ХЛ 4х10 мм2 | Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Гагарина, д. 13 | - | - | 2014 | 2 м. | **-** |
| 74 | Люминесцентный светильник ЛБ- 40х2 | Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Гагарина, д. 13 | - | - | 2014 | 10 шт. | **-** |
| 75 | Светильник консольный светодиодный PSL 05 70 W | Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Гагарина, д. 13 | - | - | 2014 | 6 шт. | **-** |
| 76 | Светильник РКУ 08-250-003У1 ШО | Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Гагарина, д. 13 | - | - | 2014 | 4 шт. | **-** |
| 77 | Душевая кабина | Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Гагарина, д. 13 | - | - | 2014 | 1 шт. | **-** |
| 78 | Мойка | Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Гагарина, д. 13 | - | - | 2014 | 1 шт. | **-** |
| 79 | Компакт-унитаз | Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Гагарина, д. 13 | - | - | 2014 | 1 шт. | **-** |
| 80 | Дизельная электростанция | Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Гагарина, д. 13 | - | - | 2014 | 1 шт., 200 кВт МОТОR АД 200- Т400 | **-** |
| 81 | ПУ ТЭ (теплосчётчик) | Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Гагарина, д. 13 | - | - | 2014 | 1 шт., ТЭМ-106 | **-** |
| 82 | Прибор учета ХВС | Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Гагарина, д. 13 | - | - | 2014 | 1 шт., ВСКМ 90-25 | **-** |
| 83 | Огнетушитель ОП-3 | Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Гагарина, д. 13 | - | - | 2014 | 2 шт. | **-** |
| 84 | Огнетушитель ОП-5 | Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Гагарина, д. 13 | - | - | 2014 | 1 шт. | **-** |
| 85 | Огнетушитель ОУ-4 | Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Гагарина, д. 13 | - | - | 2014 | 1 шт. | **-** |
| 86 | Разводящий трубопровод котельной | Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Гагарина, д. 13 | - | - | 2014 | 40 м., труба стальная Ду-15 | **-** |
| 87 | Разводящий трубопровод котельной | Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Гагарина, д. 13 | - | - | 2014 | 8 м., труба стальная Ду-20 | **-** |
| 88 | Разводящий трубопровод котельной | Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Гагарина, д. 13 | - | - | 2014 | 54 м., труба стальная Ду-25 | **-** |
| 89 | Разводящий трубопровод котельной | Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Гагарина, д. 13 | - | - | 2014 | 10 м., труба стальная Ду-40 | **-** |
| 90 | Разводящий трубопровод котельной | Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Гагарина, д. 13 | - | - | 2014 | 8 м., труба стальная Ду-57 | **-** |
| 91 | Разводящий трубопровод котельной | Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Гагарина, д. 13 | - | - | 2014 | 12 м., труба стальная Ду-89 | **-** |
| 92 | Разводящий трубопровод котельной | Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Гагарина, д. 13 | - | - | 2014 | 91 м., труба стальная Ду-108 | **-** |
| 93 | Разводящий трубопровод котельной | Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Гагарина, д. 13 | - | - | 2014 | труба стальная Ду-127 - 19 м; | **-** |
| 94 | Разводящий трубопровод котельной | Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Гагарина, д. 13 | - | - | 2014 | труба стальная Ду-159 - 10 м; | **-** |
| 95 | Разводящий трубопровод котельной | Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Гагарина, д. 13 | - | - | 2014 | труба стальная Ду-219 - 6 м. | **-** |
| 96 | Разводящий трубопровод котельной | Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Гагарина, д. 13 | - | - | 2014 | труба стальная Ду-325 - 6 м. | **-** |
| 97 | Огнетушитель ОП-3 | Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Гагарина, д. 13 | - | - | 2014 | 2 шт. | **-** |
| 98 | Извещатель пожарный дымовой | Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Гагарина, д. 13 | - | - | 2014 | 2 шт., ИП 212-50М | **-** |