РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование «Новонукутское»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.04.2023 г.                                            № 80                                    п. Новонукутский

О подготовке  потребителей тепловой энергии

к отопительному   периоду  2023-2024 гг.

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивающих теплоснабжение населения   и объектов социальной сферы    к работе в отопительный осенне-зимний период 2023-2024 годов  в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», на основании приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», руководствуясь  Уставом муниципального образования «Новонукутское»   администрация  муниципального образования «Новонукутское»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить:

1.1. Программу проведения проверки готовности   потребителей тепловой энергии   к отопительному осенне-зимнему  периоду 2023-2024 гг. (Приложение 1).

1.2. Состав комиссии   по   проверке готовности потребителей тепловой энергии  к отопительному осенне-зимний период 2023-2024 гг. (Приложение № 2)

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Постановление подлежит официальному опубликованию.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава

муниципального образования «Новонукутское»                                         Ю.В. Прудников

Приложение №1

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

от 14.04.2023 г  № 80

Программа проведения проверки готовности  потребителей тепловой энергии

к отопительному осенне-зимнему  периоду 2023-2024 гг.

- Объекты, подлежащие проверке:

Ул. Ленина, д. 22, 22»а», 23, 26, 26 «а», 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 40;

Ул. Майская, д.1, 3, 4, 5, 12, 16, 21, 29;

Ул. Гагарина, д.1, 2, 2 «а», 4, 4 «а», 5, 6, 11;

Ул. Рабочая, д.18, 19;

Ул. Лесная, д. 8;

Ул. Мира, д. 3, 5;

Ул. Советская, д. 2, 4, 8;

Пер. Школьный, д. 3, 5;

Ул. Ербанова, д. 2

образовательные учреждения, объекты социальной сферы, культурной сферы муниципального образования «Новонукутское».

2.Срок проведения проверки – 28-31 августа 2023 года.

3. Документы, проверяемые в ходе проверки и подтверждающие:

3.1. устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

3.2. проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3.3. разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

3.4. выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

3.5. состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

3.6. состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери);

3.7. состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

3.8. наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

3.9. работоспособность защиты систем теплопотребления;

3.10. наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

3.11. отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

3.12.плотность оборудования тепловых пунктов;

3.13. наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

3.14. отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

3.15. наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

3.16. проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность.

3.17. надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 правил оценки готовности к отопительному периоду.

4. По результатам проверки составляется акт для каждой из проверяемых организаций, подтверждающий готовность/неготовность потребителей тепловой энергии к отопительному периоду а также ее готовности после устранения замечаний при их наличии. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Глава

муниципального образования «Новонукутское»                                           Ю.В. Прудников

Приложение №2

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

от 14.04.2023 г. № 80

Состав   комиссии по   проверке готовности

потребителей тепловой энергии

к  отопительному осенне-зимнему периоду 2023-2024 гг.

Председатель комиссии:

Ю.К. Тагласов –  ведущий специалист администрации МО «Новонукутское».

Члены комиссии:

А.Б. Хараев - ведущий специалист администрации МО «Новонукутское»;

В. Н. Шаповалов – начальник участка ООО «Акватроника»;

А. В. Ведерников – директор ООО «Крот»;

Представитель Енисейского Управления Федеральной службы по экологическому,                                                                                                                                         технологическому и атомному надзору (по согласованию).

Глава

муниципального образования «Новонукутское»                                    Ю.В. Прудников